#### TARTALOMJEGYZÉK

# I. Ajánlattételi felhívás

#### II. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató

III. Műszaki leírás

IV. Vállalkozási szerződés-tervezete

V. Mellékletek:

1. Ajánlati nyilatkozat

2. Kereskedelmi ajánlat (Felolvasólap)

3. Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezet státuszáról

4. Nyilatkozat a többségi befolyásról

5. Kbt. 60-61-62. § szerinti nyilatkozat

6. Nyilatkozat kizáró okok igazolásáról

7. Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat

8. Kkvt. szerinti nyilatkozat

9. Nyilatkozat a Kbt. 72. § szerint

I.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

| Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió | X ( ( ( ( |
| --- | --- |

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

| Hivatalos név: Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt. |
| --- |
| Postai cím: Kondor Béla sétány 16. |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1181 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: | Telefon: 295-5523 |
| E-mail: | Fax: 295-5523 |
| Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): |
| További információk a következő címen szerezhetők be: |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet |
| A dokumentáció a következő címen szerezhető be: |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet |
| Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet |

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

| Központi szintű | Közszolgáltató |
| --- | --- |
| Regionális/helyi szintű | Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] |
| Közjogi szervezet | Egyéb |

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

| Általános közszolgáltatások | Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció |
| --- | --- |
| Védelem | Szociális védelem |
| Közrend és biztonság | Szabadidő, kultúra és vallás |
| Környezetvédelem | Oktatás |
| Gazdasági és pénzügyek | Egyéb (nevezze meg): |
| Egészségügy |  |

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

| Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] | Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] |
| --- | --- |
| Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] | Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] |
| Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] | Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] |
| Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] | Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] |
| Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] | Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] |

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés „Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése” tárgyban |
| --- |
| II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) |
| a) Építési beruházás | b) Árubeszerzés | c) Szolgáltatás |
| Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió |  | Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb |  | Szolgáltatási kategória: |
|  |  |  |  | (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió |
| A teljesítés helye 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. NUTS-kód HU101 | A teljesítés helye NUTS-kód ((((( | A teljesítés helye NUTS-kód ((((( |
| II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése |
| II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) |
| Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ((( VAGY, adott esetben, maximális létszáma ((( | Keretmegállapodás egy ajánlattevővel |
| A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: (( vagy hónap(ok)ban: ((( |
| A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): |
| II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése |
| II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) |
|  | Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) |
| Fő tárgy | 45210000-2 | ((((-( ((((-( |
| További tárgy(ak) | 45262800-9 45453100-8 45262800-9 |  |
| II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): |
| egy részre | egy vagy több részre | valamennyi részre |
| II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem |

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése az alábbiakban, valamint a dokumentációban részletezettek szerint: A közösségi ház épület bejáratának és az épületen belüli akadálymentesítése (külső rámpa építése, egy épületszintet áthidaló lifttelepítése, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, bejárati és menekülő ajtók cseréje stb), színháztér teljes felújítása mobil színpadépítésével, fény és hangtechnikával, a belső irodák,személyzeti konyha, vizesblokkok teljes felújítása, valamint az előcsarnok 2 db lépcsőjének és burkolatának teljes felújítása. A felújítás mintegy nettó cca. 522 m2 alapterületen szerkezeti, építőmesteri és épületgépészeti munkálatokat érint a kiviteli terveknek és árazatlan közbeszerzési kiírásnak megfelelően. A munkaterületet az intézmény belső felújítási munkálataira a tervezett nyári bezárási időintervallumot tudja maximálisan biztosítani, mely 2010. 06.15.-től 2010. 08.15-ig tart. Az intézmény üzemszerű működése mellett a külső munkálatokat a zárást megelőzően el lehet kezdeni. A nyári bezárási időszak alatt 2010.07.05-09., ill. a 2010.08.03-07- közötti időszakokra a vizesblokkok használatát az intézményben biztosítani kell a Közösségi Ház által tervezett programok résztvevői számára.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: (( vagy napokban: (((( (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ((( vagy: ((( és ((( között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: (( vagy napokban: (((( (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: ((( vagy napokban: (((( (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (((((( (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér, jótállás, megvalósítási garancia és jóteljesítési garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerint, valamint a dokumentációban meghatározottak alapján, figyelemmel a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (5)-(7) bekezdéseire.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő európai uniós forrásból fog rendelkezni a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A nyertes ajánlattevő két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. A Megrendelő – a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel – a teljesítés ellenértékét átutalással, a Vállalkozó számlájának és a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után, a teljesítést követő 60 napon belül egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem ad.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

| III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is |
| --- |
| Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról. |
| III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: az előző 2 lezárt üzleti év – működési formájának megfelelő – számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredmény-kimutatását másolatban; az ajánlattételi határidőt megelőző két év teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti [épület felújítás, átalakítás, kivitelezés] tevékenységével kapcsolatos forgalmáról szóló nyilatkozatot. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha az előző 2 lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt; az ajánlattételi határidőt megelőző két év bármelyikében nem rendelkezik legalább évi nettó 30 M Ft teljes forgalommal, valamint nem rendelkezik évi nettó 20 M Ft közbeszerzés tárgya szerinti [épület felújítás, átalakítás, kivitelezés] tevékenységével kapcsolatos árbevétellel. Az ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az 1) pontban meghatározott alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük. |
| III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: 1) az ajánlattételi határidőt megelőző három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak (épület felújítás, átalakítás, kivitelezés) ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon, egyszerű másolatban, amelyben ki kell térni a következők részletezésére is: a szerződő fél, az elvégzett munka rövid leírása, külön kiemelve az akadálymentesítési feladatok ellátását és ennek értékét, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés helye és ideje, a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége. 2) azoknak a műszaki vezető szakembereknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 3). Az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást, nyilatkozatot. 4) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépjármű), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell továbbá a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát és az eszköznyilvántartás másolati példányát Az eszköznyilvántartásban egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkeznek: az ajánlattételi határidőt megelőző három évben összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (épület felújítás, átalakítás, kivitelezés), legalább nettó 30 millió Forint értékű referenciával, valamint nem rendelkezik legalább 1 db, akadálymentesítési munkálatok ellátására vonatkozó, legalább nettó 10 millió Forint értékű referenciával; nem rendelkezik a feladat ellátásához szakágankénti – építész, gépész, villamos – felelős műszaki szakemberrel, akik minimum 5 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeznek és az építési munkák helyszíni irányítását végzik, továbbá nem szerepelnek az adott szakág vonatkozásában a felelős műszaki vezetői névjegyzékben. 3) az előző évi átlagos statisztikai létszáma nem érte el az 5 főt. 4) nem rendelkezik a következő munkagépekkel: 1 db tehergépjármű Az 1) pontban meghatározott alkalmassági feltétel egy referenciával is lefedhető, azonban ebben az esetben is az akadálymentesítési munkálatok ellátásának értéke el kell érje a nettó 10 millió Forintot. |
| III.2.4) Fenntartott szerződések |
| A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen nem |

III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

| IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti |
| --- |
| Tárgyalás nélküli |  |  |
| Tárgyalásos |  |  |
| IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti |
| Tárgyalás nélküli |  |  |
| Tárgyalásos |  |  |

IV. 2) Bírálati szempontok

| IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) |
| --- |
| A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) |
| Részszempont 1. Ajánlati ár (Ft) 2. Teljesítési határidő (naptári nap) 3. Jótállás időtartama (hónap) 4. Késedelmi kötbér (Ft) | Súlyszám 70 10 10 10 | Részszempont | Súlyszám |
| IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem |
| Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)- |

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)-

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: (((((/(((( (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: ((((/((/(( (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: (((((/(((( (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: ((((/((/(( (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/04/20 (év/hó/nap ) Időpont: 9.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000,- Pénznem: HUF Az ajánlati dokumentáció ára 60.000,- HUF + 25% ÁFA (bruttó 75.000,- HUF). Az ajánlati dokumentáció az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett IBAN:HU62 10300002-20105358-00003285 számú számlájára történt befizetésről szóló igazolás bemutatása vagy készpénz ellenében vehető át munkanapokon 8 – 12 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 8 – 9.00 óra között. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásakor a vásárlónak meg kell adnia az eljárásban részt venni kívánó cég részéről a kapcsolattartó nevét, telefon és fax számát, valamint e-mail címét. A postai vagy elektronikus úton történő dokumentáció eljuttatás esetében is szükséges ezeknek az adatoknak a megadása a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (4) bekezdés alkalmazására.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/04/20 (év/hó/nap) Időpont: 9.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) ((((/ ((/((-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: ((( vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/04/20 Időpont: 9:00 óra Helyszín: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest XIII., Gömb u. 33. I. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint ajánlatkérő által meghívott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: -

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KMOP-5.1.1/C-2f-2009-003

V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 14. nap 9.00 óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 20. nap 10.00 óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap délelőtt 10.00 óra. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) IV.3.3 pontban meghatározottak szerint. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 – 10 V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen nem V.7) Egyéb információk: A felhívás I.1) pontjában az ajánlatkérő hivatalos (teljes) neve: Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt. Ajánlatkérő, a Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt. a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A sikeres ajánlatadás érdekében az ajánlatkérő 2010. április 8-án 8 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás az épület bejáratánál: 1181 Budapest, Kondor Bála sétány 8. A 4.2.1) pontban meghatározott 2. Végteljesítési határidő részszempont esetében az elbírálás alapját a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének végső időpontja képezi. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének végső időpontja 2010. augusztus 15. Ennél korábbi vállalás tehető. Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, kivéve a bírálati szempontra tett vállalást – a Kbt. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani. Ajánlattevőnek a saját maga és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, cégbíróságon nem jegyzett jogi személyek esetén alapító okiratát, egyéni vállalkozó esetén működési engedélyt másolatban. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is. Ajánlattevőnek a saját maga és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát másolatban. Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás, amely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a kapcsolattartásról, a számlázásról. Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1) - (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan. Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 – 9.00 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. Ajánlatkérő több változatú ajánlattételére nem biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő a Kbt. 251. § (3) bekezdésre való tekintettel jelzi, hogy a 250. §. (3) bekezdésben fel nem sorolt rendelkezéseket nem alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben az eredményhirdetésen kihirdette, a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: ((((/((/(( (év/hó/nap)

A. melléklet

### További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

| Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. |
| --- |
| Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1139 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - | Telefon: 412-2463 |
| E-mail: szasz.kinga@okfon.hu | Fax: 412-2469 |
| Internetcím (URL): www.okfon.hu |

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

| Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. |
| --- |
| Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1139 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - | Telefon: 412-2463 |
| E-mail: szasz.kinga@okfon.hu | Fax: 412-2469 |
| Internetcím (URL): www.okfon.hu |

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani

| Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. |
| --- |
| Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1139 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - | Telefon: 412-2463 |
| E-mail: szasz.kinga@okfon.hu | Fax: 412-2469 |
| Internetcím (URL): www.okfon.hu |

II.

#### Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos

#### ÚTMUTATÓ

## 1.	Az eljárás bemutatása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés – értékét tekintve – a nemzeti értékhatárt elérő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Az eljárásban ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.

Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. Közös ajánlatot tevő cégek esetében elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.

A Kbt. 70.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a Kbt. ide vonatkozó szabályait:

a.) alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;

b.) erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít;

c.) erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;

d.) PTK szerinti többségi befolyás: többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében nem minősül erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a.) – c.) pontjaiban foglalt esetkörökben az a szervezet, aki nem bír a Ptk. szerinti többségi befolyással ajánlattevő társaságban.

Kbt. 66. (1) a.) – c.)

a) pénzügyi intézménytől származó - erről szóló - nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással;

b) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét);

c) az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak;

Építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásban a műszaki, szakmai alkalmasság körében nem minősül erőforrásnak a Kbt. 67. § (2) a), d) és f) pontjaiban foglalt esetkörökben az a szervezet, aki nem bír a Ptk. szerinti többségi befolyással ajánlattevő társaságban.

Kbt. 67. § (2) a), d) és f.) pontjai:

a) az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése;

d) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselőinek létszámáról szóló kimutatás;

f) azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud;

## 2.	Az ajánlat elkészítése és költségei

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. A különféle dokumentumokban, így különösen a Felolvasólapon, a kereskedelmi ajánlatban, az ajánlat műszaki részeiben található számszerű és szöveges leírás tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő az ajánlatot - a Kbt. 85. § szerinti felvilágosítás kérés után az indokolást nem elfogadva - érvénytelennek minősíti. (Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.) Ajánlatkérő fentiek szerint jár el abban az esetben is, ha ugyanazon vállalás tekintetében az ajánlat egyes részeiben eltérő információt talál.

Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén a magyar nyelvre lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlati dokumentáció ára csak a Kbt.-ben meghatározott esetekben jár vissza.

Ajánlatot adni, vállalkozni a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell (az OTÉK, az MSz, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését.

Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a költségvetési kiírásában szereplő adatok alapján kell elkészíteni; mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség-igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.

A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt, ezért az eljárás során mindennemű írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani.

## 3.	Dokumentáció és tájékoztatás

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében dokumentációt készített és bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.

A dokumentáció tartalmazza:

-	az ajánlattételi felhívást;

-	az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót;

	a műszaki leírást;

	a szerződés tervezetét és

-	a kitöltendő mellékleteket.

A sikeres ajánlattétel lehetőségét szem előtt tartva ajánlatkérő 2010. április 8-án 8.00 órától helyszíni bejárást tart. Találkozás: 1181 Budapest, Kondor Bála sétány 8.

Az ajánlattevők az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig fordulhatnak írásban (fax: 412-2469, és e-mail: szasz.kinga@okfon.hu) kiegészítő tájékoztatásért az OKFON ZRt-hez. Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 6 nappal, illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.

Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen és faxon is szíveskedjenek megküldeni.

Ajánlat csak a feladat egészére tehető, továbbá többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett.

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét – a bírálati szempontokra tett vállalások és a műszaki ajánlat kivételével - teljes körben biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig.

A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérő által meghatározottak szerint teljesítik, ajánlatkérő a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során.

Ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatáskérés tényéről a többi ajánlattevő egyidejűleg, a tájékoztatáskérés tartalmának közlése nélkül írásban kap értesítést. A tájékoztatás nem megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.

Ajánlatkérő írásban felvilágosítást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást talál, továbbá ha lehetetlennek, vagy túlzottan alacsony vagy magas mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást talál. A felvilágosítás kérés során ajánlatkérő a Kbt. 86. §, illetve 87. §-ban foglaltak szerint fog eljárni.

Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában a 9. számú melléklet szerint.

## 4.	Az ajánlatot alkotó okmányok

4.1	Ajánlati nyilatkozat az 1. számú melléklet szerint.

4.2.	Felolvasólap a 2. számú melléklet szerint.

  - Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:

  - az előző 2 lezárt üzleti év – működési formájának megfelelő – számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredmény-kimutatását másolatban

2.	az ajánlattételi határidőt megelőző két év teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti [épület felújítás, átalakítás, kivitelezés] tevékenységével kapcsolatos forgalmáról szóló nyilatkozatot.

4.4.	Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:

1)	az ajánlattételi határidőt megelőző három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak (épület felújítás, átalakítás, kivitelezés) ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon, egyszerű másolatban, amelyben ki kell térni a következők részletezésére is:

- a szerződő fél,

- az elvégzett munka rövid leírása, külön kiemelve az akadálymentesítési feladatok ellátását és ennek értékét,

- az ellenszolgáltatás összege,

- a teljesítés helye és ideje,

- a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége.

Csatoljon a fenti referencia nyilatkozatok szerinti referencia listát.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a felsorolásban kért adatokat a referencialeveleknek tartalmazniuk kell.

Amennyiben üzleti titokra való hivatkozással (ide nem értve a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá eső adatokat) az ajánlattevő nem adhatja meg konkrétan a kért adatokat, akkor olyan módon és mértékben kell közölnie azokat, hogy abból a szerződés teljesítésére való alkalmassága kétséget kizáróan megítélhető legyen.

2) 	azoknak a műszaki vezető szakembereknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

3) 	Az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást, nyilatkozatot.

4) 	A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépjármű), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell továbbá a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát és az eszköznyilvántartás másolati példányát.

Az eszköznyilvántartásban egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

4.5. 	A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat.

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik:

a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;

b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 67. § (2) bekezdés a), d) és-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

A fentieknek megfelelően a pénzügyi és gazdasági alkalmasság erőforrás szervezet által történő igazolása csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja szerinti esetben lehetséges, azaz ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia:

- igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon;

- a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A műszaki, szakmai alkalmasság erőforrás szervezet által történő igazolása az alábbiak szerint történik:

A) Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az erőforrás szervezet a referenciák, műszaki felszereltség, és a szakemberek, tekintetében egyaránt biztosítható erőforrást az ajánlattevő részére.

Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia:

- igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon;

- a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

B) Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás nem áll fenn, akkor az erőforrás szervezet csak a műszaki felszereltség és a szakemberek tekintetében biztosíthat erőforrást az ajánlattevő részére.

Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia:

- igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon;

- a kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt;

- az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodást.

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, akkor a dokumentáció 3. és 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat csatolni szükséges

4.6. Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és b) pontjára a 5. számú melléklete szerint. Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót kíván bevonni vagy erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, akkor ezeknek a szervezeteknek is nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában kiadott útmutató III.5. pontja szerint a nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó értékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt. 63. §-a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat 8 napon belül be kell nyújtania.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kizáró okokat már az ajánlatában kívánja igazolni, vagy csak az eredményhirdetést követő 8 napon belül a dokumentáció 6. számú melléklete szerint.

  - Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a (3) bekezdésben foglaltakról a 7. számú melléklet szerint.

  - Ajánlattevőnek a saját maga és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, cégbíróságon nem jegyzett jogi személyek esetén alapító okiratát, egyéni vállalkozó esetén működési engedélyt másolatban. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is.

Ajánlattevőnek a saját maga és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát másolatban.

  - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a dokumentáció 8. számú melléklete szerint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

  - Ajánlattevőnek a Kbt. 72. §-nak megfelelően nyilatkoznia kell a dokumentáció 9. számú melléklete szerint arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

  - Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás, amely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a kapcsolattartásról, a számlázásról. Közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Ajánlatkérő igényli, hogy közös ajánlatot tevők csatolják az együttműködésükről szóló megállapodást, amely magában foglalja a fenti követelményeket is.

  - A vállalkozási szerződés értelemszerűen (a kipontozott részekre beírva a tényleges vállalások értékét) kitöltött, egyebekben változatlan tartalmú, cégszerűen aláírt tervezete.

  - Műszaki ajánlat, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

    - Az ajánlat műszaki tartalmának kiegészítése, amennyiben azt az ajánlattevő szükségesnek tartja.

    - Részletes építési és pénzügyi ütemterv, (amelyben meg kell határozni az egyes ütemek műszaki tartalmát, részhatáridejét és összegét), valamint organizációs terv.

    - A vállalkozó árképzési adatai, olyan részletességgel, hogy abból ajánlatkérő önálló árazással is ellenőrizni tudja a költségvetési tételek helyességét. Így az anyagra rakodó összes költséget, a díjnál a szakmánkénti rezsióradíjakat, a fedezeteket is kérjük megjelölni.

  - A beárazott tételes költségvetés.

Ajánlattevőnek a kiadott teljes költségvetési kiírást be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Amennyiben az ajánlattevő a tervek felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, úgy azt az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell megjelölni. (Azaz az ajánlattevők az Ajánlatkérő által átadott árazatlan költségvetési kiírásban nem módosíthatnak, az attól való eltéréseket az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell szerepeltetni.)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben megadott összegeket is, ezt kérjük a főösszesítőben is megjelölni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 54.§ (1) bekezdésben előírtak szerint hamis nyilatkozatnak minősül a 4.1 - 4.14. pontokban csatolt iratok esetében a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása.

## 5.	Az ajánlat pénzneme, fizetési feltételek

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.

Az ajánlati árat a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges összeggel kell megadni a dokumentáció 2. számú melléklete szerint.

Ajánlatkérő két részszámla és egy végszámla benyújtását fogadja el az alábbiak szerint:

Részszámlák, és végszámla

  - a kivitelezési munkák mintegy 40%-ának elvégzését követően,

  - a kivitelezési munkák mintegy 55%-ának elvégzését követően,

  - a kivitelezési munkák mintegy 5%-ának elvégzését követően

## 6.	Az ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít.

## 7.	Az ajánlat formája és aláírása

7.1	Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:

1. ajánlattevő neve és címe

2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, és e-mail címe

3. beszerzés tárgyának megnevezése

4. „eredeti” vagy „másolat” felirat.

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban.

Ezt követi az összes többi dokumentum.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 másolati bekötött példányban, valamint 1 elektronikus formátumban, adathordozón (CD) kell elkészítenie és benyújtania.

  - Az ajánlat eredeti és másolati példányait gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni. Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) vagy pedig a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosult(ak) aláírni. Utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

Az információt hordozó oldalakat oldalszámozni kell.

Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható módon kell benyújtani. Ez azt jelenti, hogy olyan módon kell a lapokat összefűzni, hogy az ajánlatból lapokat kivenni vagy abba beletenni csak az eredeti fűzés megbontásával legyen lehetséges. Ilyen roncsolásmentesen nem bontható kötés lehet különösen a spirálozás, amely esetben a benyújtott lapok mindegyikén keresztülhúz az ajánlattevő egy szalagot, amelyet leragaszt és lepecsétel, illetve hasonlóan jó megoldás a nyomdai kötészet is.

7.3	Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben a hibás részt át kell húzni, és egyértelműen meg kell jelölni az új szövegrészt. Az áthúzás, illetve az új szövegrész beszúrása mellett az ajánlatot aláíró személynek/személyeknek a kézjegyüket fel kell tüntetniük.

## 8.	Az ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése

8.1	Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és minden egyes másolati példányát, valamint az 1 db elektronikus adathordozót (CD) egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő egyszerű módon leragasztani.

8.2	A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet;

b)	az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;

c)	a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel".

  - Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is.

## 9.	Az ajánlat elbírálása

9.1 	Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján az alábbiak szerint bírálja el:

Részszempont	Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (Ft)	70

2. Teljesítési határidő (naptári nap)	10

3. Jótállás időtartama (hónap)	10

4. Késedelmi kötbér (Ft)	10

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.

Értékarányosítás módszere

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

ahol:

P: 		a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: 		a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: 		a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

ahol:

P: 		a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 		a pontskála felső határa 
Pmin: 		a pontskála alsó határa 
Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ajánlatkérő az ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a következő módon:

- Végteljesítési határidő:	2010.08.15.

A Végteljesítési határidő részszempont esetében az elbírálás alapját a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének végső időpontja képezi. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének végső időpontja 2010. augusztus 15. Ennél korábbi vállalás tehető.

A teljesítési határidő esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, valamint végteljesítési határidő és az általa vállalt teljesítési határidő között eltelt naptári napok számát. (Pl. ajánlattevő 2010.08.05. teljesítési határidőt vállal, így a felhívásban megadott végteljesítési határidő és a vállalt teljesítési határidő között eltelt naptári napok száma 10 naptári nap.)

Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidőt értékeli, de a vállat teljesítési határidő 2010. 07. 15-nél nem lehet korábbi, a 2010.08.15-nél pedig későbbi.

Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli, azaz 2010. 07. 01-nál korábbi, a 2010.08.15-nél pedig későbbi teljesítési időt vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.

- Késedelmi kötbér:

minimális vállalás:  	100.000 Ft/nap

maximális vállalás:	500.000 Ft/nap

A késedelmi kötbér esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt késedelmi kötbért forintban. A késedelmi kötbér vetítési alapja a nyertes ajánlattevő által kért és az ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. A késedelmi kötbér összességében nem lehet több a vetítési alap 10 százalékánál.

Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli, azaz a minimális 100.000 Ft/napnál kevesebb és az 500.000 Ft/napnál több jótállást vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.

- Jótállás időtartama:

minimális vállalás:  	12 hónap

maximális vállalás:	36 hónap

A jótállás esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt jótállási időtartamot hónapban.

Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli, azaz a minimális 12 hónapnál kevesebb és a 36 hónapnál több jótállást vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.

Ajánlatkérő fokozottan felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kirívóan alacsony vállalások tekintetében az Ajánlatkérő a Kbt. 86. és 87. § értelmében az esetlegesen nem megfelelő vállalásokra érvénytelenséget fog megállapítani.

Ajánlatkérő a kirívó ajánlati ár elemeket a költségvetési tételek szintjén csak abban az esetben vizsgálja, amennyiben a beárazott költségvetés főösszesítőjében kirívó ajánlati ár elemet talál.

III.

Műszaki leírás

A feladat leírása:

A jelenlegi épület egyedi tervek alapján, iparosított technológiával épített, paneles, függönyfalas szerkezetű részben kétszintes acél rácsos tartószerkezetű lapos-tetős 32,85 x 32,85 méter befoglaló méretű, középen a színház előadótérrel, hátsó kétoldalt kétszintes kiszolgáló egységekkel, az építés időpontjának megfelelő anyaghasználattal épült.

A Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése az alábbiakban, valamint a dokumentációban részletezettek szerint:

- A közösségi ház épület bejáratának és az épületen belüli akadálymentesítése (külső rámpa építése, egy épületszintet áthidaló lifttelepítése, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, bejárati és menekülő ajtók cseréje stb.), színháztér teljes felújítása mobil színpadépítésével, fény és hangtechnikával, a belső irodák, személyzeti konyha, vizesblokkok teljes felújítása, valamint az előcsarnok 2 db lépcsőjének és burkolatának teljes felújítása.

- A felújítás mintegy nettó cca. 522 m2 alapterületen szerkezeti, építőmesteri és épületgépészeti munkálatokat érint a kiviteli terveknek és árazatlan közbeszerzési kiírásnak megfelelően.

A munkaterületet az intézmény belső felújítási munkálataira a tervezett nyári bezárási időintervallumot tudja maximálisan biztosítani, mely 2010. 06.15.-től 2010. 08.15-ig tart. Az intézmény üzemszerű működése mellett a külső munkálatokat a zárást megelőzően el lehet kezdeni. A nyári bezárási időszak alatt 2010.07.05-09., ill. a 2010.08.03-07- közötti időszakokra  a vizesblokkok használatát az intézményben biztosítani kell a Közösségi Ház által tervezett programok résztvevői számára.

Az ajánlattételi dokumentáció elválaszthatatlan részét képezik a mellékelten átadott kiviteli tervek.

Rendelkezésre bocsátott dokumentációk, iratok: A műszaki dokumentációban meghatározott részletes tartalomjegyzék szerint.

Az ajánlatot annak figyelembe vételével kell elkészíteni, hogy az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező költségvetési kiírásban szereplő adatok ajánlatkérő és tervező által meghatározott műszaki és minőségi színvonalat képviselnek; mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség-igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el – kivételt képeznek az indokolható és a tartalékkeret terhére elszámolható tételek.

A jogerős építési engedély határozatban a hatóságok által előírt kikötéseket a Vállalkozónak akkor is költségelni és teljesítenie kell, ha azok máshol nem szerepelnek.

A dokumentációban szereplő és ténylegesen rendelkezésre álló energiákat Megrendelő – térítés ellenében – úgy tudja biztosítani, hogy az elkülönített mérési lehetőség kiépítése a Vállalkozó feladata. További építési energia igényt közvetlenül az adott szolgáltatóval kell rendezze a Vállalkozó.

Ajánlattevőnek a kiadott teljes költségvetési kiírást be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Amennyiben az ajánlattevő a tervek felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, úgy azt az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell megjelölni. (Azaz az ajánlattevők az Ajánlatkérő által átadott árazatlan költségvetési kiírásban nem módosíthatnak, az attól való eltéréseket az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell szerepeltetni.)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben megadott összegeket is, ezt kérjük a főösszesítőben is megjelölni szíveskedjenek.

A költségvetés főösszesítőjén kötelező jelleggel 5 % tartalékkeretet kell beállítani a felújítási munka jellegéből a fel nem tárt szerkezetek miatt bizonytalan műszaki megoldások pótmunkáinak fedezetére. Ennek elszámolás tételesen történhet.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel azonos vagy annál jobb műszaki paraméterek jellemzik.

Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést a Dokumentáció II. Útmutató fejezet 4.13.1 pontjában meghatározottak szerint külön is szerepeltessék, hogy azok minőségi és műszaki paramétereinek megfelelőségét ellenőrizni lehessen!

IV.

# Vállalkozási szerződés tervezete

amely létrejött egyrészről:

egyrészről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400. Tel.: +36 1 290-2021, Fax: +36 1 291-1415, adószám: 15518008-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000002-39950783, képviseletében: Antalóczy Zoltán, a Vagyon18 Zrt. divízióvezető, meghatalmazott) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

###### ……………………………………………( …………………. székhely, ……………………….. cégjegyzékszám, KSH besorolási szám,képviseli bankszámlaszám:   …………………………..)  mint Vállalkozó,

###### a továbbiakban Vállalkozó

együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.	A szerződés alapadatai:

1.a. ) A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Budapest XVIII. ker. Kondor Béla sétány 8. szám hrsz. 151126/17 alatti földszintes Kondor Béla Közösségi Ház épületének akadálymentesítése és a felújításának generál kivitelezési munkáinak elvégzését az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban és mellékleteiben rögzített feltételrendszer alapján összeállított és a közbeszerzési eljárás során elfogadott „Vállalkozói ajánlatban” meghatározott tartalommal. Az elfogadott ajánlat teljes dokumentációja, annak teljes tartalma jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  (1.számú Melléklet)

1.b. ) A feladat leírása

A jelenlegi épület egyedi tervek alapján, iparosított technológiával épített, paneles, függönyfalas szerkezetű részben kétszintes acél rácsos tartószerkezetű lapos-tetős 32,85 x 32,85 méter befoglaló méretű, középen a színház előadótérrel, hátsó kétoldalt kétszintes kiszolgáló egységekkel, az építés időpontjának megfelelő anyaghasználattal épült.

A Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése az alábbiakban, valamint a dokumentációban részletezettek szerint:

- A közösségi ház épület bejáratának és az épületen belüli akadálymentesítése (külső rámpa építése, egy épületszintet áthidaló lifttelepítése, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, bejárati és menekülő ajtók cseréje stb.), színháztér teljes felújítása mobil színpadépítésével, fény és hangtechnikával, a belső irodák, személyzeti konyha, vizesblokkok teljes felújítása, valamint az előcsarnok 2 db lépcsőjének és burkolatának teljes felújítása.

- A felújítás mintegy nettó cca. 522 m2 alapterületen szerkezeti, építőmesteri és épületgépészeti munkálatokat érint a kiviteli terveknek és árazatlan közbeszerzési kiírásnak megfelelően.

A munkaterületet az intézmény belső felújítási munkálataira a tervezett nyári bezárási időintervallumot tudja maximálisan biztosítani, mely 2010. 06.15.-től 2010. 08.15-ig tart. Az intézmény üzemszerű működése mellett a külső munkálatokat a zárást megelőzően el lehet kezdeni. A nyári bezárási időszak alatt 2010.07.05-09., ill. a 2010.08.03-07- közötti időszakokra  a vizesblokkok használatát az intézményben biztosítani kell a Közösségi Ház által tervezett programok résztvevői számára.

1.c.) Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák nettó ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg, egyösszegű prognosztizált átalányáron:

Nettó			………………………,-Ft

ÁFA 			………………………,-Ft

Összesen:

1.)	Nettó			………………………,-Ft

ÁFA 			………………………,-Ft

Összesen:		………………………,-Ft az ajánlat alapját képező tervdokumentáció műszaki tartalmán alapuló, a 2. pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár,

2.) 5 % tartalékkeret

Nettó			………………………,-Ft

ÁFA 			………………………,-Ft

Összesen:		………………………,-Ft, amely a Megrendelő írásbeli intézkedésére a ténylegesen elvégzett pótmunkák igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolható el.

1.d.) 	Határidők:

A munkaterület átadás-átvétele:		2010. ………….

Befejezési határidő:				2010. …………. (legkésőbb	2010.08.15.)

(színháztér és előtér felújítása, a sikeres

átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja)

A használatbavételi engedély

megszerzésének határideje:			2010. 08. 31.

Az egyes részteljesítési határidőket a szerződés 2. sz. melléklete szerinti részletes építési ütemtervnek tartalmaznia kell.

2.	A vállalkozás terjedelme, a vállalkozói díj tartalma:

2.a.) 	A vállalkozói szerződés az alábbiakra terjed ki:

A Budapest XVIII. ker. Kondor Béla sétány 8. szám alatti Kondor Béla Közösségi Ház épületének akadálymentesítése és belső felújításának komplett kész állapotban készül el a kiviteli tervdokumentációban, az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban és mellékleteiben, illetve az annak alapján összeállított vállalkozói részletes költségvetésben, és az ajánlati eljárás során megküldött észrevételekben, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint. Az ajánlattételi felhívás kiváltási időpontja miatt az észrevételekre adott válaszokkal kapcsolatos késedelmes információk hiányából eredő árbefolyásoló okokra Ajánlattevő sem az eljárás, sem az esetleges megvalósítás során nem hivatkozhat.

2.b.)	A vállalkozási díj az alábbiakat tartalmazza:

- A teljes körű generálvállalkozói tevékenység és a munkák - kiviteli tervdokumentáció szerinti hiány- és hibamentes megvalósításához, valamint az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához, és a használatbavételhez szükséges valamennyi költséget, díjat, és pótlékot.

- A közművek bővítését az új berendezésekhez szükséges rácsatlakozások megépítését és az azzal kapcsolatos összes költséget, kivéve a közműfejlesztési hozzájárulásokat. (A közműfejlesztési hozzá-járulásokat a közművállalatok részére –a generálkivitelező ügyintézésével, annak felhívására Megrendelő fizeti.)

A vállalkozói díj tartalmazza a gépészeti és elektromos áttörések helyreállításának és a szükséges lezárásoknak a költségeit is.

-	A költségvetésben az egységár tartalmazza a teljes körű megvalósításhoz, a használatbavételi eljárás sikeres befejezésével történő átadáshoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot,

- A szükséges anyagok utánpótlási árát, árkockázati fedezetet, anyagigazgatási és szá1lítási költségeket,

- Gépköltségeket, bruttó fedezetet, illetve minden, a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét,

- Adó-, illeték, vámköltségeket,

- A felvonulás, víztelenítés, építési energia és közműkiépítés, mérőhely kialakítás és közműfogyasztás, környezet-megóvás, őrzés, vagyon- és balesetvédelem költségeit,

- A bérleti, közterület-foglalási, parkolási díjakat,

- A segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények, stb. értékét.

A fentieket a kiviteli tervdokumentáció és a vállalkozói részletes költségvetésben részletezettek szerint.

- Bontási és építési hulladék anyagok elszállításának, valamint szabályos lerakásának, tárolásának, jogszabályok által előírt kezelésének és mindezekre vonatkozóan az ott előírtak szerinti dokumentálásának, ezek (Vállalkozó általi) beszerzésének költségeit,

- Az építés időtartamára a szükséges építési kerítés, belső munkaterületek elhatárolása, védőtető, közúti jelzőtábla, illetve a forgalomtechnikai berendezések egyéb tartozékok létesítésének, előállításának, áthelyezésének költségeit, beleértve azok lebontását és elszállítását is,

- A szakhatósági- és közmű engedélyekben tett kikötések végrehajtásának költségeit, ill. - a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltételeinél meghatározott – ezekkel kapcsolatos dokumentálások költségeit,

- Az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen, illetve épületeken (beleértve minden közművezetéket és berendezést) az esetleges keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit.

- Legalább egy darab építési tábla előállításának, fel- és leszerelésének költségeit.

A táblán, a szokásos adatok mellett szerepeltetni kell a KMOP támogatási program jelzésére szolgáló legfontosabb arculati elemeket is (pályázat és projekt száma, logó, stb.)

- A két példány átadási tervdokumentáció (ún. „D” terv), és karbantartási utasítás készítésének költségeit (ill. magát a dokumentációt Vállalkozó készíti el.)

- Garanciális, illetve szavatossági kötelezettségek költségeit.

- Tartalék anyagok és alkatrészek költségeit.

- A megvalósított létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzésének és előállításának (az ezekhez szükséges rákötési, engedélyeztetési eljárási díjakat, ügyintézést és ezek) költségeit is.

- Az építkezés teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit.

- Tervezői művezetés (legalább 2 alkalom) költségeit

2.c.) 	Kiegészítő munkák elszámolása

- A kivitelezés folyamán a Megrendelő által a Kbt. 125.§ 13.) bek. a.) pontja szerint kezdeményezett műszaki tartalmi változások többletköltségeinek tételes elszámolása a vállalkozói ajánlathoz csatolt árképzési adatok, bruttó rezsióradíj és a Terc – VIP 2010/1 szerinti normák alapján történik.

- Vállalkozó a fenti pontban részletezett áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. Ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is.

3.	Felek jogai és kötelezettségei:

Munkaterület szolgáltatás

Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő 5 napon belül a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.

A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Megrendelő képviselője adja át. Az átadás tényét és feltételeit munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Vállalkozó gondoskodik a jegyzőkönyvvel átvett munkaterület állagmegóvásáról, őrzéséről, a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartásáról. Megrendelő a munkaterületen elhelyezett anyagokért semmilyen felelősséget nem vállal. Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és az építési ütemterv szerint végezni.

Alvállalkozók igénybevétele

Vállalkozó teljesítéséhez alvállalkozót az ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe.

Organizációs feltételek

Az építéshelyi organizációhoz szükséges feltételeket az építési telken belül (szükség esetén, saját telephelyén) Vállalkozónak kell biztosítani, erre külön területet Megrendelő nem tud rendelkezésre bocsátani. Amennyiben az építési anyagok tárolásához Vállalkozó az építési területen kívüli területet (pl. közterület) kíván igénybe venni, az erre vonatkozó összes költség, a szükséges engedélyek beszerzésének és ügyintézésének költsége is Vállalkozót terheli, valamint az ügyintézés és bonyolítás is Vállalkozó feladata, amely az öltöző, a raktár, illetve az iroda konténerek elhelyezését is magába foglalja.

Vállalkozó utólagosan nem hivatkozhat a szükséges ügyintézés teljesítési határidőt akadályozó hatására. Megrendelő ilyen esetben is jogosult a késedelemből származó jogkövetkezményeket érvényesíteni.

Telepíteni csak konténert, vagy lakókocsit, és mobil WC-t lehet Megrendelővel egyeztetve. A víz- és energiavételezés lehetőségének, valamint mobil wc-konténerek biztosítása is Vállalkozó feladata. A felvonulási területet tömör kerítéssel kell lehatárolni. A közterület és a szomszédos ingatlanok megfelelő rendjéről, védelméről gondoskodni kell. A felvonulási terület kialakítása során a meglévő fákat Vállalkozó köteles megóvni, a munkavégzést követően a területet helyreállítani.

Az ajánlattételi árnak a fent részletezett, illetve a teljes organizációval kapcsolatos költségeket is tartalmaznia kell.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építés ideje alatt folyamatban lévő Kondor Béla sétány felújítása miatt, - amely az óvoda előkertjeire is kiterjed (közös építési terület) - az organizációt egyeztetnie kell a sétány kivitelezőjével – ezzel kapcsolatban Vállalkozó a teljesítési határidő csúszására nem hivatkozhat.

Vállalkozó a munkaterület átvételével megnyitja, és folyamatosan vezeti az Építési Naplót.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.

Vállalkozó hetente koordinációs értekezletet tart, melyen Megrendelő (képviselője v. műszaki ellenőre által) köteles részt venni, és nyilatkozatot tenni.

A jóváhagyott tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.

Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, folyamatosan eltávolítja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést. A károk elhárítására Vállalkozó saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelyet a szerződés aláírásának napján Megrendelő részére be kell mutatni.

Az építés ideje alatt az óvoda üzemszerű működésének lehetőségét biztosítani kell!

Az üzemelő épületben, annak berendezéseiben, használati eszközeiben, - a vállalás tárgyát képező bontási – építési munkálatokkal összefüggésben közvetlen, vagy közvetett módon keletkezett - bárminemű kár, helyreállítási, javítási, pótlási, esetleg kártérítési költség Vállalkozót terheli.

Az építési ütemezéstől - 2.-es számú melléklet - való 15 napnál nagyobb késedelem esetén Megrendelő jogosult a részteljesítési határidők vonatkozásában is – a teljes késedelem napjaira számítva - az e szerződésben vállalt kötbérteher érvényesítésére.

Vállalkozó kötelezettséget vállal a használatbavételi engedély beszerzésében való aktív közreműködésre és ennek érdekében szerződő felek kötelesek egymással (közvetlen kapcsolat) formájában is együttműködni.

A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások, nemzeti és EU szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, melyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.

A beépítésre tervezett anyagok - termékek gyártmányismertetőjét, mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja. Csak Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések a teljesítési határidőt nem késleltethetik.

Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot megelőző 3 napos értesítéssel. A szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi, azok jegyzőkönyveit, bizonylatait Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megrendelő feladata az üzembe helyezéshez szükséges közmű-szolgáltatási szerződések megkötése.

Megrendelő jogosult a munka végzését, az építkezés menetét bármikor ellenőrizni.

Megrendelő ellátja a Vállalkozó minőségbiztosítási rendszeréhez igazodó műszaki ellenőrzést.

A műszaki ellenőr feladatai (a műszaki ellenőri szerződés szerintiek, ill.) különösen az alábbiak:

-	a létesítmény kivitelezésének teljes időtartama alatt folyamatosan ellenőrzi az építkezés menetét,

-	a Vállalkozó által vezetett építési naplót folyamatosan ellenőrzi.

-	az eltakarásra kerülő munkarészeket, a Vállalkozó építési naplójába történt bejegyzést, illetve egyéb írásos értesítést haladéktalanul ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt írásban megadja.

- Heti egy alkalommal kooperációs megbeszélés vesz részt, a szükséges nyilatkozatokat és döntéseket megteszi, és az építési naplóban rögzíti.

A Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr:

Név:

Cím:

Tel:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:

Cím:

Tel:

4.	Átadás – átvétel

Vállalkozó köteles a kiírásban meghatározott - a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és I. osztályú minőségben a vállalt részteljesítési, ill. befejezési határidőre teljesíteni.

Az elkészült munkáról Felek teljesítésigazolási jegyzőkönyvet készítenek minden teljesítési szakaszban, amelyben rögzítik a műszaki megvalósítás mértékét és az ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést.

A létesítmény megvalósítását az átadás-átvételi eljárást megelőző 8 nappal korábban Vállalkozó készre jelenti.

Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson Megrendelő rendelkezésére bocsátja az alábbiakat:

- 	2 pld. megvalósítási dokumentáció

- 	Műbizonylatok, a beépített és az elkészült (kivitelezett) szerkezeti elemek minőségi tanúsítványa

- 	Tartalék alkatrészek, anyagok biztosítása (ezek mennyiségét és fajtáit - tervezői közreműködéssel - a szerződő felek szerződéskötést követő 30 napon belül meghatározzák) Az erről készült lista a szerződés 3. számú mellékleteként a szerződés részévé válik.

- 	A generálvállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos, stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, a használatbavételi engedély kiadásához szükséges feltételek igazolásával, (zaj-, teljesítmény-mérések, környezetvédelmi mérések, stb.)

- 	Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek

- 	A berendezések kezelési, karbantartási utasítása

- 	Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv

- 	Negatív vízminta eredmény,

- 	Használatbavételi engedély (nem jogerős) határozat stb.

Az átadás-átvételi eljárás csak a műszaki ellenőr/-ök hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltételei:

A létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzésének és előállításának megtörténte, ezek átadása Megrendelő részére, ill. az e pont 3. bekezdésében leírtak hiánytalan teljesítése.

A Vállalkozó készrejelentése alapján Megrendelő az átadás - átvétel időpontját a készrejelentés idejétől számított 5 napon belül kitűzi, intézkedik a szakhatóságok és a Tervező felé, jelenlétüket biztosítja.

Felek az átadás-átvételtől számított egy év elteltével szavatossági bejárást tartanak. A szavatossági bejárás előkészítése, megszervezése Megrendelő kötelezettsége. Vállalkozó vállalja, hogy a szavatossági bejárás során a Megrendelő által érvényesített hibákat 30 napon belül kijavítja.

5.	Pénzügyi ütemezés:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy előleg nyújtására nincs lehetőség.

Vállalkozó a következő ütemezés szerint nyújthat be számlát:

### ütem:

Akadálymentes vizesblokk, lift elkészítés,

rámpa megépítése, irodarészek felújítása:

Összege: a vállalási ár	 40 %-a

### ütem :

Az átadás-átvételi eljárás lezárásakor

Összege: a vállalási ár	 55 %-a

### ütem :

Az használatbavételi (nem jogerős) engedély átadása

Összege: a vállalási ár	 5 %-a

6.	Fizetési feltételek:

- A részszámlák benyújtására Vállalkozó a teljesítés igazolását követően válik	jogosulttá.

- Végszámlát csak a műszaki ellenőr által igazolt, hiány-és hibamentes teljesítést, és 	a 4. pontban felsorolt feltételek teljesítését követően lehet	benyújtani.

  - Megrendelő a benyújtott - a műszaki ellenőr által igazolt - számlák ellenértékét a kézhezvételt követő 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki, Vállalkozó..……………………..pénzintézetnél vezetett ………………………… számú	egyszámlára. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. Szerint felszámítható késedelmi kamat érvényesítésére.

  - A számlák kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

  - Az általános forgalmi adót a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § értelmében a Megrendelő fizeti.

  - Megrendelő magára nézve vállalja a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (4) bekezdésében foglaltakat.

7.	Kötbér

Késedelmi kötbér:

- Vállalkozó napi ……….. Forint késedelmi kötbér fizetését vállalja. A késedelmi kötbér vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. A késedelmi kötbér összességében nem lehet több a vetítési alap 10 százalékánál.

- Késedelem esetén a kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik, és a kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, de legkésőbb a késedelem beálltától számított 30. napon. A kötbér a felmerülésre okot adó eseménykor lejárt pénzkövetelésnek minősül, és az Vállalkozónak még ki nem fizetett ellenszolgáltatás összegéből levonásra kerül.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés meghiúsulása Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza, 10 % meghiúsulási kötbér fizetését kell vállalnia. A vetítési alap mértéke megegyezik a késedelmi kötbérnél írottakkal.

Megrendelő az ütemtervben meghatározott rész- illetve végteljesítési határidő utolsó napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását.

A teljesítés meghiúsulása a szerződést megszünteti és felek kötelesek egymással elszámolni.

Az elszámolás során a meghiúsulási kötbér a Vállalkozónak még ki nem fizetett ellenszolgáltatás összegéből levonásra kerül. Egyebekben ezen túl Vállalkozó köteles a teljesítés meghiúsulásával okozott kárt megtéríteni.

8.	Garancia és felelősség

Jótállás és szavatosság

- Vállalkozót a szerződés tárgyát képező munkára vonatkozólag ..….. havi jótállási és ezt meghaladóan a jogszabályokban meghatározott mértékű szavatossági kötelezettség terheli, amelynek kezdési időpontja az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárása.

- Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat, stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

- A jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet és megtenni a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket, valamint Megrendelőt értesíteni, és a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.

- Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó Megrendelő felszólítására, azonnal térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani.

Felelősség a határidők betartásáért

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 1.d.) pontjában vállalt teljesítési  határidő nem teljesítése a 022 „Kondor Béla Közösségi Ház szakmai tevékenysége” (folyamatos programok) teljesítését is akadályoztatja, ezért Vállalkozó késedelme esetén a késedelemmel okozott kártérítési kötelezettségek is Vállalkozót terhelik.

Megvalósítási garancia:

Vállalkozó megvalósítási bankgaranciát vállal, melynek mértéke a vetítési alap 7 %-a. A megvalósítási garancia vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. Vállalkozó a megvalósítási garanciára vonatkozó feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciáról szóló eredeti okiratot a vállalkozási szerződés megkötésekor a Megrendelőnek átadja, az a szerződés 5. számú mellékleteként annak részévé válik.

A megvalósítási garancia a szerződésszerű (hiánytalan, hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas) teljesítést igazoló átadás-átvétel befejezéséig hatályos. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre igazolja.

A megvalósítási garancia akkor megfelelő, ha:

- a Megrendelő nevére van kiállítva,

- annak összege a szerződés teljes megvalósítási biztosítékra vonatkozik,

- a Megrendelő által elfogadott, Magyarországon bejegyzett bank részéről kerül kiállításra,

- korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan,

- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,

- futamideje (érvényessége): a jelen szerződés teljesítése + 60 nap.

A teljesítési határidő, illetőleg a szerződés más lényeges feltételeinek megváltozása esetén a vállalkozó köteles a megfelelően módosított bankgaranciát 5 napon belül átadni Megrendelőnek. A garanciák határidőn belüli átadásának elmaradása a Szerződés Vállalkozó miatti meghiúsulását vonja maga után.

A bankgarancia akkor megfelelő, ha I. osztályú bank saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő első felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata és minden előzetes bírósági döntés nélkül, a bankgarancia erejéig haladéktalanul kifizetést teljesít a Megrendelőnek.

Megrendelő a vállalt részteljesítési illetve végteljesítési határidő utolsó napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. Ebben az esetben a megvalósítási garancia lehívása a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat írásbeli közlésével, a közlésnek a Vállalkozó által történő kézhezvételének napján esedékessé válik.

Jóteljesítési garancia:

- A jóteljesítési garancia a kivitelezés során vagy a garanciális idő alatt felmerülő, az Vállalkozó által határidőre ki nem javított hibák és hiányosságok más vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi. A jóteljesítési garancia nyújtására szolgáló lehetőségek közül Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezéssel az alábbit választja:

- Vállalkozó jóteljesítési bankgaranciát vállal, melynek mértéke a vetítési alap 5 %-a. A jóteljesítési garancia vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. Vállalkozó a jóteljesítési garanciára vonatkozó feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciáról szóló eredeti okiratot a végszámla benyújtása előtt Megrendelőnek átadja. A jóteljesítési biztosítékról szóló bankgarancia benyújtása a végszámla kifizetésének feltételét képezi!

- A Vállalkozó által - a végszámla benyújtása előtt - igazolt bankgarancia szerint az …………………………….., mint Vállalkozó bankja saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő első felszólítására az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bankgarancia erejéig haladéktalanul kifizetést teljesít a Megrendelőnek. A jóteljesítési bankgaranciát 12 hónap + 60 nap időtartamra kell megnyitni. A jóteljesítési bankgarancia a szavatossági bejáráson észlelt hibák megszüntetését követően - a hibajavítási igazolás birtokában - szabadítható fel.

- A bankgarancia akkor megfelelő, ha I. osztályú bank saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő első felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata és minden előzetes bírósági döntés nélkül, a bankgarancia erejéig haladéktalanul kifizetést teljesít a Megrendelőnek.

8.	Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás

- Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához Vállalkozó a szerződés aláírását követő 30 napon belül minőségbiztosítási tervet készít, amely 4.-es számú mellékletként a szerződés részévé válik. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket:

- A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját.

- A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását.

- Az ellenőrző mérések számát, idejét.

- Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket.

- A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket.

- Vállalkozó elvégzi - saját költségére - a szükséges összes alábbi próbavizsgálatot és ellenőrzést a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására.

- Anyagok ellenőrzése beérkezéskor, a rendelési paraméterek ellenőrzése.

- Az első és minden további - beépítés előtti és azt követő - próbavizsgálatok, amikor első vizsgálatok szerint nem teljesítették a szerződés követelményeit.

- Vállalkozó a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének, valamint a próbaüzemek ellenőrzéséről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka kritériumainak nem felel meg.

10.	Vegyes rendelkezések:

Szerződő felek a jelen szerződésben rögzített célok teljesítése érdekében kötelesek egymással (közvetlen kapcsolat) formájában is együttműködni. Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák.

- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,

- a vitás kérdéseket közvetlenül, tárgyalások útján kísérli meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetén pedig feletteseik útján.

A Megrendelő teljes jogkörrel meghatalmazott képviselője:

név:

cím:

telefon:

A Vállalkozó teljes jogkörrel meghatalmazott képviselője:

név:

cím:

telefon:

- A Felek megállapodnak, hogy szerződéses jogvita esetén kikötik az ingatlan fekvése szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 05.) Korm. rendelet, az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, továbbá az építésügyi jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt, Budapest, 2010.

| ……………………………….. | ……………………………….. |
| --- | --- |
| Megrendelő | Vállalkozó |

V.

Dokumentáció mellékletei

1. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház felújítására és akadálymentesítésére a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, az ajánlatban feltüntetett összegért, vagy bármely olyan összegért, amely az ajánlat részét képezi.

Az ajánlati ár a feladat teljes megoldására vonatkozik, akkor is, ha a műszaki tervekből, a költségvetésből esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik a szükséges és a kalkulált (m)érték között.

Vállaljuk ajánlatunk elfogadása esetén, hogy a létesítményt a szerződés szerinti határidőre átadjuk; garantáljuk, hogy az dokumentálhatóan megfelel a műszaki követelményrendszerben leírtaknak.

Ajánlatunk nyertessége esetén vállaljuk az ezen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

…………………, 2010. ………………. …

................................................

cégszerű aláírás

#### 2. számú melléklet

#### Kereskedelmi ajánlat

felolvasólap

Az ajánlattevőnek a cégkivonatban szereplő neve:

Az ajánlattevő címe:

Az ajánlattevő faxszáma:

Az ajánlattevő e-mail címe:

Az ajánlat tárgya: Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése

Az ajánlott vállalási ár:

Nettó vállalási ár:		….………………………………………..,- Ft

Tartalékkeret (nettó vállalási ár 5 %-a):	…………………………………...,- Ft

Mindösszesen nettó ajánlati ár:		…………………………………………..,- Ft

Teljesítési határidő:	……………………… (év/hó/nap), azaz a felhívásban megadott sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének végső időpontja (2010. 08. 15) és a vállalt teljesítési határidő közti különbség ……….. naptári nap

Késedelmi kötbér:  	………. Ft

Vállalt jótállási idő:  	………. hónap

……………….. , 2010.                      hónap        nap

|  | ………………………………………………. cégszerű aláírás |
| --- | --- |

3. számú melléklet

Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezet(ek) státuszára vonatkozóan*

Alulírott ………………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az igénybe vett erőforrást nyújtó szervezet(ek) társaságunkkal az alábbi kapcsolatban vannak:

- a) társaságunk és az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn:

És/Vagy:

- b) társaságunk és az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn:

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell kitölteni. Amennyiben ajánlattevő több erőforrást nyújtó szervezetet is igénybe vesz és esetlegesen így esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.

4. számú melléklet

Nyilatkozat a PTK. szerinti többségi befolyással összefüggésben *

Alulírott ………………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi szervezet(ek)ben bír a Ptk. 595. §/B. (1) bekezdése szerinti többségi befolyással:

a.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja:

Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunkban az alábbi társaság(ok) bír(nak) a Ptk. szerinti többségi befolyással:

b.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja:

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a jövőben akár az a.), akár a b.) pontok tekintetében változás áll be – ideértve ha bővül ez a kör vagy esetlegesen szűkül – úgy a változás jogerős időpontját követő 2 munkanapon belül erről haladéktalanul tájékoztatom az ajánlatkérőt.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell kitölteni. Amennyiben ajánlattevő esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.

5. számú melléklet

A 2003. évi CXXIX. törvény 60-61-62. § szerinti

NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn

a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdésben és 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

60. § (1) a)	végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személylyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül.

61. § (1) a)	gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

62. § (1) a)	három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte;

b)	az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

..................................., 2010. .......................... ......

......................................

(cégszerű aláírás)

6. számú melléklet

#### Nyilatkozat a kizáró okok igazolásával kapcsolatban*

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdésben és 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát a benyújtott ajánlatban kívánjuk igazolni.

vagy

hogy a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdésben és 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát nyertességünk esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kívánjuk igazolni.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* A megfelelő kijelentés aláhúzandó..

7. számú melléklet

#### A 2003. évi CXXIX. törvény 71. § (1) bekezdés a) b) és C) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti

#### NYILATKOZAT*

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom, hogy

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben:

Vagy:

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t veszem igénybe, akik a szerződés teljesítése során a következő részekben vesznek részt:

Vagy:

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni.

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi szervezet(ek) nyújt(anak) erőforrást számunkra:

Vagy:

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem nyújt erőforrást számunkra más szervezet.

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó és 10%-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 60.§ és 61.§ szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindhárom esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó. Amennyiben az ajánlattevő által bevonásra kerül a 71. § (1) bekezdés a) b) vagy c) pontja szerinti szervezet, úgy értelemszerűen szükséges a közbeszerzés releváns részeinek, valamint az alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek) megnevezése.

8. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján

A Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

A 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

„3.§ (1) Mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő  forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást” illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti  KKV-t kell érteni.

Alulírott ………………………., mint a(z) ………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégem a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján ………………………………. vállalkozásnak minősül.*

vagy

Alulírott ………………………., mint a(z) ………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégem nem tartozik a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.*

Kelt, …………………………………………

………………………………..

(cégszerű aláírás)

* Az ajánlattevőre igaz rendelkezés kitöltendő és aláhúzandó.

9. számú melléklet

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről szóló tájékoztatás

A Kbt. 55. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően tájékoztatást adunk arról, hogy a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés során meg kell felelni, az 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet 1. §-ában meghatározott országos hatáskörű szervek, illetve azok helyi szervei adnak – kérelemre – megfelelő tájékoztatást:

  - Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) területileg illetékes regionális és helyi felügyelőségei

  - A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes Bányakapitányságai

Nyilatkozat a Kbt. 72. §-a szerint

Alulírott ..............................................(név), mint a …………………………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a ………………………………………………… (cég) ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

……………….., 2010. ………………. …

………………………………..

cégszerű aláírás

# Text boxes

Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt.

által kezdeményezett

„Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház felújítása és akadálymentesítése”

#### tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

#### Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

#### Ajánlattételi határidő: 2010. április 20. 9.00 óra

#### 2010. március